證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表

| 編號 | 作業項目 | 修正後內容 | 修正前內容 | 修正說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-16000 | 實體及環境安全之稽核 目的： 確定上述作業是否符合規定辦理 | 不定期（每半年至少查核乙次） | 不定期（每半年至少查核乙次） | 1.避免限縮實務執行方式，爰刪除例示文字，以採原則性規範。； 2.增訂檢查重點 |
|  |  | (一)電腦機房是否設有門禁管制；機房內是否有防火設施，並定期檢驗。另是否將地震、水災等天然災害因素列入考量。 | (一)電腦機房是否有門禁管制(例如：刷卡)；機房內是否有防火設施，並定期檢驗。另是否將地震、水災等天然災害因素列入考量。 |  |
|  |  | (二)電腦設備之電源供應系統，是否含不斷電設備及發電機。 | (二)電腦設備之電源供應系統，是否含不斷電設備及發電機。 |  |
|  |  | (三)電腦機房硬體設備之運轉情況及故障情況是否留存紀錄，並向資訊單位負責人報告。 | (三)電腦機房硬體設備之運轉情況及故障情況是否留存紀錄，並向資訊單位負責人報告。 |  |
|  |  | (四)各硬體設備故障之原因經分析後，是否採取適當之措施，其處理情形亦應列入紀錄。 | (四)各硬體設備故障之原因經分析後，是否採取適當之措施，其處理情形亦應列入紀錄。 |  |
|  |  | (五)是否訂定設備報廢作業程序，報廢前是否將機密 性、 敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，是否確保報廢電腦硬碟資料不可還原，並留存報廢紀錄，若委託第三者銷毀時，是否簽訂保密合。 | (五)是否訂定設備報廢作業程序，報廢前是否將機密 性、 敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，是否確保報廢電腦硬碟資料不可還原，並留存報廢紀錄，若委託第三者銷毀時，是否簽訂保密合。 |  |
|  |  | (六)是否定期審查電腦機房門禁管制權限。 | (六)是否定期審查電腦機房門禁管制權限。 |  |
|  |  | (七)公司自有及租用之機房或機櫃，除公司之期貨商關係企業且設有網路區隔，其餘是否未將機房或機櫃空間分租、轉租、出借或以任何方式提供第三方使用。 | (新增) |  |